附件3

2016年度黑龙江省卫生计生适宜技术推广项目简介

（根据项目推广单位提供材料整理，仅供使用单位参考）

项目1. 应用国产LAmbreTM左心耳封堵器系统

进行左心耳封堵的临床应用

一、技术要点（介绍本技术操作的重点和难点）

心房颤动（atrial fibrillation，AF）是临床上最常见的心律失常之一，保守估计目前我国房颤患者数量超过800万。房颤最主要的危害是促进血栓形成，导致卒中、外周血管栓塞等并发症，因此治疗房颤的主要目标是预防脑卒中。以往房颤治疗的重点是恢复并维持窦性心律以及应用药物抗凝治疗。国内应用的抗凝血药物主要是华法林，由于安全范围窄，需要反复监测凝血指标，且出血并发症的发生率高，临床应用受到限制。近十多年来房颤的射频消融治疗受到重视和接受，但是房颤射频消融治疗房颤费用高，操作时间长，并且部分患者疗效不理想需要反复多次射频消融，我国患者众多，医疗资源有限，大部分房颤患者不可能承受高额的医疗费用。经过多年的探索，研究发现房颤并发脑卒中的原因是左心耳（Left Atrial Appendage---LAA）内血栓形成和脱落。那么关闭左心耳是否可以达到减少或预防脑卒中？ 基于这样的假设，十多年来国际上进行了多项临床研究。目前多项大规模临床研究已经证实，左心耳封堵装置预防非瓣膜性房颤患者脑卒中的有效性，特别是为华法林使用禁忌的患者提供了一种可选的治疗手段。经皮左心耳封堵治疗(Percutaneous Closure Left atrial appendage---PCLAA)是指使用特制的封堵设备，造成左心耳闭塞，从而达到预防房颤血栓栓塞的目的。封堵设备关键是封堵器，目前上市的封堵器其基本结构是用自膨胀记忆合金制成的类球形或双盘状结构，外被可扩张的高分子聚合物膜覆盖，装置侧面支架杆上有倒钩，协助固定封堵器以免脱落。高分子聚合物膜可以封闭左心耳入口，隔绝左心耳与左房的连通。本次技术推广的技术核心--LAmbreTM封堵器是国内自主研制的一款左心耳封堵器。与进口封堵器品种单一、分流风险高、价格昂贵等不足比较起来，LAmbreTM封堵器在设计及价位上均略胜一筹。LAmbreTM封堵器由一套以镍钛合金管为骨架的固定伞和封堵盘以及一套推送装置组成。其中固定伞包括8个带小钩的爪型杆，可固定到左心耳壁，覆盖一层聚酯合成纤维膜，推送装置包含鞘管、扩张器、推送导丝，推送鞘直径设计为8-10F。为适应LAA的不同解剖，LAmbreTM封堵系统有常规规格型号及小伞大盘型号两种型号。常规型号用于封堵单腔的左心耳，固定伞直径设计为16-36mm，封堵盘较固定伞大4-6mm。小伞大盘型号用于双腔及多腔的左心耳，固定伞直径设计为16-26mm，封堵盘较固定伞大12-14mm。除了完善的设备，正确利用LAmbreTM封堵器进行左心耳封堵治疗房颤还需要掌握左心耳及其周边结构的解剖标志及其形态变化。这对提高手术的安全新和有效性十分重要。

左心房（LA）位于右心房（RA）左后上方，以房间隔（IAS）为界，房间沟为解剖标志。位于后上方的肺静脉结构是LA的主要组成部分，LA前庭为光滑的肌性房壁，围绕房室瓣（AV）孔。LA壁的厚度是不均匀的，前壁非常薄（1–2mm），Bachmann束部位次之，顶部靠近右肺动脉部位和后壁较厚（6.5±2.5mm），但LA在肺静脉-心房连接部位较薄（2.2±0.3mm）。因此封堵器输送系统在LA内、尤其是房壁较薄的部位操作时，一定要谨慎，避免房壁损伤。左肺静脉口及左心耳开口之间的左侧嵴（LLR），是心房壁突向LA内膜面的皱折而形成结构突起，是LAA闭塞过程中重要的解剖影响因素。LLR上部的肌性结构宽而厚，嵴最窄部分在大多数患者大于5毫米。如果需要用大盘结构封堵装置，应注意锚定区的尺寸，如果这个区域宽度小于10mm，可能会影响肺静脉和二尖瓣，因此要慎重使用。通常左心耳口呈椭圆形、类圆形。随着房颤发生频率、持续时间的延长，LAA口逐渐变为圆形，因此在封堵装置释放时，应注意这些LAA口形状变化，因为 LAA开口周长和直径的精确测量，对装置成功封闭开口非常重要。房间隔穿刺术作为左心耳封堵治疗的一个重要环节，详细了解IAS的解剖学要点是必须的。IAS立面呈左前至右后的斜位，平面与矢状面成65°倾角。角度的变化与心房腔大小和心的方向变化导致的矢状面变化有关。在左前斜位投照，房间沟是垂直于影像增强器的平面。因心脏在胸腔位置的变化，透视角度用于经房间隔穿刺必须个体化。值得注意的是，通常情况下经房间隔穿刺进入LA多通过卵圆窝途径，在正常的心脏其底部是薄的（约1–3mm）。但在左心耳封堵术中，为了减少操作时心脏穿孔的风险、便于正面LAA口的操作，多选择后下位房间隔穿刺。经食管超声心动图可有助于选择房间隔穿刺的位置。

二、推广方式（准备以何种方式进行推广，现场指导或举办培训班等方式）

在医疗新技术、病人和医务人员之间 ,都会经历医疗新技术的宣传、推广、被认可、被接受和应用的一个复杂过程。鉴于医疗技术使用的特殊性及严密性，本次推广决定集中时间进行面授讲解，开展有关封堵器手术的培训班，采用学时学分的方式进行普及推广。

三、推广应用范围（县级医疗机构或基层医疗单位可否适用本技术，推广难点）

左心耳封堵术的开展需要当地医院的心内科拥有专业的导管室及其设备，同时匹配

四、推广单位提供的条件（能否提够相关的培训资料、影像资料等，专家能否到现场传授相关知识等）

五、接受单位应具备的条件

接收单位需要具备哪些设备和仪器，医生和护士需要具备何种操作技能等

六、推广单位地址及联系人

单位名称：哈尔滨医科大学附属第二医院

通讯地址：南岗区学府路246号

邮    编：150086

联 系 人：张会瑞

联系电话: 15004662358

项目2.子宫颈球囊扩张导管在紧急宫颈环扎术中的应用

一、技术要点

紧急宫颈环扎是在宫口已经开大和胎囊已脱出宫颈口时手术，操作困难，难度极大，失败率高。手术时一方面宫颈组织极薄，需要承受来自宫腔的压力和缝线的切割力；另一方面，由于宫腔压力和羊水重力，多数胎膜膨出甚至部分胎体可视，浮于前羊膜囊，还纳羊膜囊极为困难，术中常常羊膜与子宫下段分离，造成胎膜早破而手术失败。以往应用Foley导尿管还纳胎囊，导尿管尖端容易刺破胎囊，造成手术失败。为避免Foley导管的弊端，拟应用宫颈扩张球囊导管用于宫颈环扎术。宫颈扩张球囊膨胀后将头端包含在内，形成表面光滑的球形，可有效将胎囊还纳入宫腔内，避免刺破羊膜囊，减少并发症的发生，提高手术成功率，可以延长孕龄，改善母儿结局。目前国内尚无子宫颈球囊扩张导管应用于紧急宫颈环扎手术的报道，我院率先开展该技术。

二、推广方式

可通过义诊及举办培训班及招收学员的方式推广该项新技术

三、推广应用范围

县级公立医院等基层医疗卫生机构

四、推广单位提供的条件

我院可为该项新技术的推广提供人力及师资保障

五、接受单位应具备的条件

1、达到行紧急宫颈环扎术的技术水平；

2、可行阴道分泌物化验确保术前无感染

六、推广单位地址及联系人

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

通讯地址：哈尔滨市南岗区颐园街37号

邮    编：150001

产科联系人：苑媛

联系电话：0451-82576695    13703634762

医务科联系人：崔杨

联系电话：0451-82576516    13946062797

项目3.中药塌渍法结合红外线照射治疗颈椎病的临床疗效观察

一、技术要点

1．药物制备：

（1）将丹参、红花、威灵仙、等制成中药复方制剂

（2）再将川乌、草乌、等中药加水煮，待沸后再熬30分钟,取100ml药液。

（3）取（1）复方制剂加入（2）中制成塌渍液。

2．操作方法：将长15cm宽10cm厚0.5cm的脱脂棉全部浸入制备好的塌渍液中，使脱脂棉全部而均匀的浸透，以拿起脱脂棉不滴药液为宜。外敷于患处，上面加盖保鲜膜，并结合红外线照射。每天2次，每次30分钟，14天为一疗程。

二、推广方式

现场讲解并示范操作。

三、推广应用范围

基层医院及社区服务点。

四、推广单位提供的条件

技术指导。

五、接受单位应具备的条件

1、中药药局

2、具有红外线理疗仪器

3、煮药锅

六、推广单位地址及联系人：

1、单位名称：黑龙江中医药大学附属第一医院

2、通讯地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路26号

3、邮    编：150040

4、联 系 人：科研科 刘岩

5、联系电话：82111401-8633,13804519065

项目4. （1,3）-β-D 葡聚糖检测对侵袭性白色念珠菌病

的早期诊断及疗效评价的应用

一、技术要点

侵袭性念珠菌病是指由念珠菌属病原菌引起的系统性真菌感染,包括念珠菌血症、播散性念珠菌病,以及累及深部器官、心内膜和脑膜的念珠菌病。白色念珠菌也是致病性最强的念珠菌,是临床浅表和深部真菌感染最常见的病原体,占临床真菌感染的70%-90%。

深部真菌感染的早期诊断相当困难。这是由于:(1)症状和体征没有特异性,往往易被原发病或已存在的细菌、病毒感染所掩盖。(2)影像学改变呈多形性,尽管高分辨薄层CT给临床以提示,但有一定局限性,除典型的肺曲菌病外,由于混合感染的存在,有时也难与结核杆菌、病毒感染相鉴别。(3)病原体检测不敏感,传统真菌培养的阳性率较低,有时即使是阳性,但若是从非无菌部位(如咽拭子、痰等)分离出来时,也难以确定是污染、定植还是侵袭。

鉴于以上原因，新的检测方法(1，3)-β-D 葡聚糖(BG)检测得到发展。目前常用的深部真菌感染的实验诊断技术可分为传统的病原菌分离培养和直接涂片镜检技术、真菌抗原抗体检测技术、组织病理学检查及检测真菌核酸的分子生物学技术等几大类。作为金标准的组织病理学和深部组织培养通常由于其有创性，在血小板减少和凝血功能异常以及其他类型的危重患者并不适用，在国内也时常为患者及家属拒绝，导致确诊病例很少。（1，3）-β-D葡聚糖是几乎所有真菌均具有的一种特异性的细胞壁成分，当真菌进入人体血液或深部组织后，经吞噬细胞的吞噬、消化等处理后，（1，3）-β-D葡聚糖可从胞壁中释放出来，从而使血液及其它体液(如尿液，脑脊液，腹水，胸水等)中（1，3）-β-D葡聚糖含量增高。当真菌在体内含量减少时，机体免疫可迅速清除（1，3）-β-D葡聚糖。而浅部真菌感染或真菌定植时，（1，3）-β-D葡聚糖未被释放出来，故其在体液中的量不增高。血浆葡聚糖检测可在拟诊早期为临床医生提供机体是否感染真菌的可靠信息，因此血浆（1，3）-β-D葡聚糖含量检测不失为一种实用的真菌感染早期诊断方法;并且（1，3）-β-D葡聚糖水平可随病情而动态变化，对判断病情和疗效有一定意义。

二、推广方式

1.定期举办继续教育培训班。

2.指导基层医生学习关于血浆（1，3）-β-D葡聚糖含量检测方法;了解血浆（1，3）-β-D葡聚糖含量检测为一种实用的侵袭性念珠菌感染早期诊断方法，可对断侵袭性念珠菌感染病情和疗效有指导意义。

三、推广应用范围

县级医院

四、推广单位提供的条件

1、定期举办专业培训班，多媒体教学，提高检验技术水平

2、提供血浆（1，3）-β-D葡聚糖检测方法最新理论知识及相关知识学习资料

3、建立学术和工作交流平台，通过互联网给予技术指导和会诊（远程）

五、接受单位应具备的条件

有较完善的微生物实验室设备及具有相关资质的技师。

六、推广单位地址及联系人

单位名称：黑龙江省医院

通讯地址：哈尔滨市香坊区中山路82号

邮    编：150036

联 系 人：医务部王娜

联系电话:0451-88025770  13704802391

项目5. 应用脑电生物反馈治疗儿童焦虑

一、技术要点

焦虑是一种内心紧张不安，预感到似乎将要发生某种不利情况而又难于应付的不愉快情绪。焦虑并不都是病理性的，在一定程度上焦虑是一种保护性反应，只有当焦虑过度时，才影响人们的正常生活和工作，成为一个医学问题。焦虑障碍的治疗主要包括药物治疗和心理治疗两个方面。药物治疗常用苯二氮卓类药、三环类抗抑郁药、5-羟色胺再摄取抑制剂等，多适用于重度焦虑症。心理治疗包括①支持性心理治疗如劝慰、鼓励、适当保证、对躯体症状进行清晰和令人信服的解释，②生物反馈疗法、进行性肌肉放松训练适用于轻度和中度焦虑症，并有利于诱导入睡。

当个体在沉思状态下表现出了一种高波幅的α脑电波的活动，同时表现出一种深度的精神和躯体放松状态。脑电生物反馈训练是提高个体对脑电波变化的反应，使大脑能更好地进行自我调节，结果能使大脑在正常的生活挑战或者不正常的生活挑战情况下更有效地执行其功能。经过训练后这种调节功能最终成为一种自我调节机制，这样当大脑在以后面临挑战是能够进行有效地自我调节，将焦虑控制在正常水平。

随着儿童生活环境的改变和压力的增大，焦虑障碍成为儿童期最常见的心理障碍之一，患病率为10%～20%，以过分焦虑、担心、害怕为主要体验，伴有相应的认知、行为改变和躯体症状。常常与许多精神障碍合并存在，在躯体疾病中也很常见。考试前发病率最高，多影响考试成绩。

青少年群体是发生考试焦虑的主要群体。此类儿童属轻度焦虑范围，不适合药物治疗，但不治疗多出现身体不适症状，影响生活、学习。予心理治疗中的支持性心理治疗，青少年儿童理解力及自控力有限不能取得很好的疗效。因此适用于以脑电生物反馈治疗为代表的行为疗法。现阶段大城市生物反馈疗法等行为疗法已经逐步开展。在我省广大基层地区医疗条件及医疗知识匮乏，生物反馈疗法尚未被医护人员及广大人民群众所认知。存在数目庞大青少年学生群体，因没有良好的心理行为指导，而出现大量的因考试压力问题所致自伤、 自残时常见诸报到。严重影响人民生活治疗，增加社会问题。

具体操作步骤：

（一）运用Hamilton焦虑测量量表和/或症状自评量表SCL90，筛查出有焦虑障碍的青少年入组。

（二）给予脑电生物反馈治疗至少1个疗程即15次治疗。

（三）1个疗程结束后，再次运用Hamilton焦虑测量量表和/或自评量表SCL90评估。必要时可连续或间断治疗数个疗程。

（四）经过对基层医师连续全方位的继续教育。加强基层医务人员对青少年紧张、焦虑等情绪问题的认识，及对生物反馈等行为疗法的认识；给予其充分技术指导使其熟练掌握适应症及治疗方法应用，进一步做到对广大人民群众基本知识的传播。

二、推广方式

1、定期举办基层医生继续教育培训班。使广大学员学习并掌握青少年情绪问题的诊断，掌握脑电生物反馈治疗的应用及效果评估。

2、指导基层医生关于青少年考前焦虑等情绪问题的教育方法及交流技巧。三、推广应用范围

县、乡、村三级基层医务人员

四、推广单位提供的条件

1、提供关于青少年考前焦虑等情绪问题的最新理论知识及相关科普宣传资料。

2、定期举办专业培训，提高诊疗技术。

3、提供培训操作仪器及场地，提高脑电生物反馈治疗操作水平疗效评估。

4、主管院长重视，得到相关支持

5、建立学术和工作交流平台，通过互联网给予技术指导和会诊（远程）

6、组织健康教育讲座、义诊等公益活动

五、接收单位具备条件

1、医院领导高度重视，并亲自参加继续教育培训。

2、接收单位的医疗人员应具备医师资格证及心理咨询师资格证，并派医生和护士参加项目培训。

3、脑电生物反馈治疗仪。

4、可以在县级医院完成授课及试教工作

六、推广单位通讯地址、联系人、联系电话

单位名称：黑龙江省医院

通讯地址：哈尔滨市香坊区中山路82号 黑龙江省医院儿科

邮政编码：150036

联 系 人：医务部王娜

联系电话:0451-88025770  13704802391

项目6. 梯度高渗盐水雾化吸入诱导痰技术

在耐多药肺结核中的应用

一、技术要点

高渗盐水雾化吸入诱导痰，具有安全、无创、简便、经济、准确率高等优点，它不需要附加昂贵设备。诱导痰技术亦可解决无法自然咳痰和患者留痰标本中相对质量不高的问题, 从而提高结核杆菌的检出率及药敏试验阳性率。

仪    器:超声雾化器。

操作方法:(1)诱导前 10 min让患者吸入沙丁胺醇400μg；

(2) 雾化前清水漱口、擤鼻；

(3)3%高渗盐水超声雾化吸入15min,用力咳痰至培养皿；

(4)若患者无痰或痰量不足则换用 4%高渗盐水继续雾化 7min；

(5)若患者无痰或痰量不足则换用5%高渗盐水继续雾化,7min后终止诱导程序。

二、推广方式

可以采用集中授课，现场指导，网络视频等多种方式。

三、推广应用范围

适合各级医院呼吸科，检验科，结核病防治机构，体检中心等多科室，主要以预防，筛查，检验等多领域的应用。

四、推广单位提供的条件

1.给予技术指导；

2.帮助相关人员培训。

五、推广单位应具备的条件

1.有独立的相对清洁的房间；

2.能够提供超声雾化器和相关药品；

3.有一定处理相应不良反应的能力。

六、推广单位地址及联系人：

单位名称：黑龙江省传染病防治院内八科

通讯地址：哈市呼兰区建设街1号

邮   编：150500

联系人：金 龙  13633692136

王利华 13804538451

项目7.规范化AHA心脏骤停抢救流程培训在院前急救中的应用

一、技术要点：

标准AHA心脏骤停抢救流程、高质量CPR

1、培训内容流程化（AHA心脏骤停抢救流程），具体包括：1）.启动生存链；为成人、儿童和婴儿患者进行迅速、高质量胸外按压；2.）早期使用AED ；3.）提供恰当的人工呼吸；4）.复苏团队的有效调动；5.）心脏骤停后即刻治疗。

2、培训人员层次化，确保此项技术始终应用于院前各环节：1）医护作为院前复苏团队的核心，接受标准BLS培训，并反复强化训练、考核，提高CPR质量，确保复苏团队有效调动2）调度员在接警时能识别心跳骤停并帮助指导现场人员正确判断生命体征，正确施救，使得不懂救治或没受过规范化CPR培训的公众在第一时间参与到救治中来，这大大缩短心跳骤停抢救时间窗；3）驾驶员、担架员不再作为抢救团队的旁观者和患者的搬运工，而是在抢救现场适时替换医生进行高质量CPR按压，减少了按压的中断，避免了单人按压受体力影响而出现的按压深度不够，位置偏移，胸廓未完全回弹等情况

二、推广方式：

BLS（基础生命支持）的规范化培训，以最新国际心肺复苏指南为蓝本，情景模拟实操训练，并理论实践考核相结合的方式进行推广。

三、推广应用范围：

从事院前急救工作的医生、护士、驾驶员、担架员、调度员及院内急救工作的医生、护士、基层医疗技术人员

四、推广单位提供的条件：

AHA认证导师、AHA课程量表及教材、光盘、培训使用模拟人、AED教学机

五、接受单位应具备的条件

培训教室、电教设备、CPR训练模拟人、球囊、面罩、培训用耗材

六、推广单位地址及联系人

单位名称： 哈尔滨市急救中心

通讯地址： 哈尔滨市道外区卫星路109号

邮    编：150076

联 系 人： 何芳、李樱

联系电话:0451-82467204、13613606120、15545006868

项目8.中医撬拨技术复位多枚针固定治疗跟骨骨折

一、技术要点

本技术特点具有实用性：该技术操作简便，适于在2级、3级医院开展。应用中医撬拨技术在电视X光机下根据跟骨骨折情况选择进针点、撬拨点、固定点。同时复位时应用中医整复手法牵拉、挤压。固定时根据跟骨解剖三柱理论进行多枚针固定。跟骨骨折的病人应用该技术避免了手术切开复位内固定治疗跟骨骨折的诸多并发症，比如：皮缘的感染和坏死，钢板的外露，骨感染，骨髓炎的发生等。该技术采用多枚针固定骨折经济实用且固定针留在皮外，可于骨折愈合后很容易的拔出，不需要二次手术，减轻患者的经济负担。更主要是患者愈后功能恢复快。本技术具有安全性：掌握该技术治疗跟骨骨折，各进针点均安全、可靠。避开了重要的血管、神经。本技术操作简便，专业骨科医师对解剖熟习，在电视X光机下即可操作，通过培训、练习可以熟练掌握该技术。易于推广应用。

技术要点：跟骨骨折占全身骨折的2%，占跗骨骨折的60%，其中关节内骨折约占75%。跟骨骨折分型较多，其中以Essex-Lopresti分型和Sanders分型较常用，可有效地指导治疗和预测预后。我们在C型臂下应用中医撬拨技术复位多枚针固定治疗跟骨骨折取得了很好疗效。中医撬拨技术是我国中医药管理局颁布的第二批中医诊疗技术。对于跟骨骨折利用撬拨针采用拉、撬、拨、挤力恢复跟骨长度、高度、宽度和关节面的平整度及跟骨Bohler’s角Gissane’s角。具体操作是在电视X光机下先在跟骨结节用斯氏针横向打一跟骨牵引针，应用拉力牵拉跟骨，恢复跟骨的长度。在跟骨结节后下方轴向打一枚克氏针达到跟骨后关节面下及跟骨骨折面上方，应用杠杆撬力恢复跟骨的高度及跟骨Bohler’s角Gissane’s角的角度。如果还有塌陷的关节面，则在电视X光机下定位，以一枚克氏针于跟骨外侧进针抵于塌陷骨块下方，采用拨力，将骨块复位。最后于跟骨两侧施以挤压力，恢复跟骨的宽度。然后以3-5枚克氏针根据跟骨三柱理论固定跟骨，同时固定跟距关节。石膏固定，6周后拔除钢针，功能练习，3月后负重行走。对于跟骨骨折的治疗，本方法简便易行，预后效果较满意。我们认为在跟骨骨折撬拨复位时，恢复距下关节对合关系最为重要，要注意恢复Bohler’s角和跟骨的宽度，这是避免发生并发症的关键。

二、推广方式

方式：在召开的骨科学术会上交流及指导，可定期举办适宜技术推广培训班，以利推广。

三、推广应用范围范围：

县级以上医疗单位

四、推广单位提供的条件

1.可定期派专业技术人员到接受推广项目单位进行技术指导；2.接受推广项目单位可到我院短期培训学习；3.定期举办适宜技术推广培训班

五、接受单位应具备的条件

具有骨科专业医师及术中透视监控设备

六、推广单位地址及联系人

单位名称： 哈尔滨市骨伤科医院

通讯地址： 黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街214号

邮    编：150080

联 系 人：苏恩亮    汪俊杰

联系电话:0451-83016439   13936403000

项目9.  接种狂犬疫苗前小伤口简易冲洗器具

配合使用新洁尔灭在提高患者伤口冲洗效率的应用

一、技术要点

人被狗、猫等温血动物咬伤或抓伤后极易感染狂犬病毒(RABV)而得狂犬病，特征性临床症状为恐水症、畏光、狂躁、吞咽困难等症状。本病死亡率几乎为100%，是《中华人民共和国传染病防治法》规定报告的乙类传染病之一。据研究，人感染狂犬病病毒后，病毒先定植肌肉组织， 继而侵入人体中枢神经组织，侵入神经组织人体产生的抗狂犬病抗体将不再起作用，并易引起急性致死。因此，伤口暴露后立即清洗消毒,在RABV尚未侵入人体组织前除掉,意义非常重大。

本研究研制简易冲洗器具，多名患者可以同时操作，简易冲洗器具选择三通管和两只3000ml营养袋改制而成，两只自带输液器的营养袋里分别装入配置好浓度为0.1%的新洁尔灭和清水，营养袋挂在输液架上，两只输液管连接三通管后可以对患者进行冲洗操作。简易冲洗器具有可控双阀门，患者可以自行操作进行交替冲洗，多个患者可以同时进行操作。其中，碱性冲洗剂使用0.1%的新洁尔灭代替肥皂水，配置起来简单易行。

综上，使用简易冲洗器具配合使用0.1%的新洁尔灭能明显提高患者伤口冲洗效率，大大缩短了患者得到处理的时间，尤其是夜诊患者人数较多医护人员不足的情况，值得临床推广。

二、推广方式

讲课与操作演示辅导相结合。

三、推广应用范围

有狂犬疫苗注射及伤口处理资质的县级公立医院等基层医疗卫生机构。

四、推广单位提供的条件

提供技术和师资。

五、接受单位应具备的条件

1、卫生行政主管部门签发的有关“狂犬疫苗注射及伤口处理”的授权公文。2、具备符合卫生行政管理部门授权的狂犬疫苗注射及伤口处理的医疗场所。

六、推广单位地址及联系人

单位名称：哈尔滨市第四医院

通讯地址： 哈尔滨市道外区靖宇街119号

邮    编：150026

联 系 人： 张丽萍

联系电话: 0451-88029913，13804588176

项目10.  无创通气治疗AECOPD合并Ⅱ型呼吸衰竭的临床应用

一、技术要点:

慢性阻塞性肺疾病（COPD）是一种以气流受限为特征的小气道疾病，这种气流受限并不完全可逆，呈进行性发展，与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关，病死率较高，目前居全球死亡原因的第四位，是严重危害人们群众身体健康的重要慢性呼吸道疾病。常因呼吸道感染、呼吸肌疲劳导致呼吸衰竭，表现为低氧血症，伴或不伴有二氧化碳潴留，严重者可出现嗜睡、昏迷甚至死亡。对于COPD合并轻度呼吸衰竭，常规的治疗多可以恢复良好，然而，当COPD发展到一定程度合并Ⅱ型呼吸衰竭及呼吸性酸中毒时，单纯的内科药物治疗对于该类患者效果并不理想，常需机械通气治疗。但由于气管插管及气管切开非常痛苦，可引起多种并发症，如气管损伤、呼吸机相关性肺炎等，且费用昂贵，很多患者及家属不能接受甚至拒绝。随着对有创通气所带来严重不良反应认识的深入以及无创机械通气呼吸机传感技术和入机连接界面材料的不断改进、鼻/面罩实施，无创正压通气有了很大发展，使COPD急性加重期（AECOPD)引起的呼吸衰竭的预后大为改观。

无创双水平气道正压通气是无创正压通气模式中的一种，近年来越来越多地运用于治疗AECOPD合并Ⅱ型呼吸衰竭患者，其疗效肯定且并发症少、住院费用低于有创通气。我科采用无创通气治疗AECOPD合并Ⅱ型呼吸衰竭患者，取得较好临床治疗效果。

二、推广方式:

我院呼吸内科每年收治AECOPD患者数百例，其中应用无创通气治疗AECOPD患者近百例，且逐年增加，疗效显著，抢救了大部分AECOPD合并Ⅱ型呼吸衰竭患者的生命。无创通气可降低患者的住院时间及并发症，其对改善呼吸功能，纠正低氧血症及CO2潴留作用明显，可使部分患者免气管插管，使用方便，值得临床推广。

三、推广应用范围:

全省县级公立医院等基层医疗卫生机构

四、推广单位提供的条件:

技术培训

五、接受单位应具备的条件：

无创呼吸机、血气分析仪 监护仪

六、推广单位地址及联系人

单位名称：黑龙江省鸡西市人民医院

通讯地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国路111号

邮    编：158100

联 系 人：王勇（科教科）

联系电话:15094668080

项目11.  超声造影技术在表浅器官病变中的应用应用

一、技术要点

超声造影作为一项新型无创的影像学检查技术，已广泛应用于临床多个领域，目前超声造影已逐步应用于乳腺、甲状腺等浅表器官，是近年研究的热点。超声造影的应用使超声造影评价乳腺癌微小血管或血流灌注特征成为可能有望提高乳腺癌诊断的准确率。另外，超声造影为评价甲状腺结节内的微血管提供可能性。通过超声造影增强模式及定量分析参数，鉴别肿块及结节的良恶性，探讨超声造影在浅表器官中的应用价值。

超声造影可清晰显示组织内微血管。甲状腺结节的微血管在解剖结构和空间分布上的差异是超声造影鉴别诊断其良恶性的病理生理基础。

超声造影无创、无过敏、无辐射，患者的依从性和重复性好，可实时观察目标，对鉴别甲状腺及乳腺结节的良恶性具有十分重要的临床意义。

超声造影技术采用微泡造影剂使微小血管和肿瘤滋养血管显影，显示病灶内和周围组织的血流分布，超声造影技术是通过动脉期、静脉期的造影剂灌注情况来对病变的性质进行判断。

超声造影对甲状腺、乳腺等浅表器官肿瘤做出定性诊断，对颈部血管病变做出准确诊断。并且造影剂通过肺脏代谢，15分钟内随呼吸排出，不经过肝脏、肾脏代谢，安全可靠。可为CT、MRI增强造影剂过敏有禁忌症的患者，提供一种新的影像学检查方法，与其它影像学形成良好的互补。

超声造影技术与常规超声相比，能提供更丰富、更明确的诊断信息，它是常规超声的重要补充。

二、推广方式

首先和临床医生相互沟通，得到临床医生的重视和大力支持。说明超声造影的优越性，使用意大利公司生产的声诺维（Sono Vue）超声造影剂，无需试敏，可直接应用，且造影剂使用剂量少，代谢途径安全，在体内存留时间短，造影剂通过肺脏代谢，15分钟内随呼吸排出体外，无肝肾损害，安全性高。

超声造影技术简便易行，造影时间短，无创、无辐射，患者依从性和可重复性好，易于被病人接受。造影剂声诺维属于医保药，造影费用经济，广大病人均能够承担。

目前超声造影已成为诊断和鉴别诊断乳腺及甲状腺良、恶性肿瘤最重要的检查方法，能够为临床提供更丰富的诊断信息，可显著提高乳腺及甲状腺恶性肿瘤的诊断准确率，超声造影作为一项新型无创的影像学检查技术，对鉴别乳腺及甲状腺结节的良恶性具有十分重要的意义，应用前景广阔。

三、推广应用范围

超声造影技术是90年代后迅速发展起来的一项新技术，它在某些程度上弥补了二维常规超声的不足之处，是常规超声的重要补充与发展方向。与常规超声相比，超声造影能提供更丰富、更准确的诊断信息，在浅表器官及周围血管病变中的作用突出。现有起点科技水平在全国及省内处于领先水平，在双鸭山地区填补了此项技术的空白，知识产权无纠纷。

超声造影技术为临床疾病更为准确的诊断和治疗提供了全新的技术保障，因其无创、无辐射、患者依从性和重复性好，越来越被临床医师重视和接受，已经在我院临床普外科、心内科、神经内科、泌外科及妇产科等科室广泛应用。包括消化系统、泌尿系统、心血管系统、浅表器官、生殖系统等。目前超声造影开展的范围包括：1.肝、胆、胰、脾、肾等肿瘤的定性诊断；2.颈部血管方面可准确诊断血管狭窄、栓塞等病变；3.快速简便地对血管溶栓治疗后进行动态监测。实时监测治疗效果，及时调整治疗方案；4.诊断宫腔内病变；5.在甲状腺、乳腺等浅表器官病变的定性诊断；6.手术疗效评估：超声造影能在肿瘤手术或介入治疗前对病灶进行定位，治疗后可进行疗效监测及预后评估；7.动态监测肿瘤的化疗，放疗后的疗效。

超声造影是一项新型无创的影像学检查技术，是准确评估浅表器官病变的重要检查手段。

四、推广单位提供的条件

1.双鸭山矿业集团双矿医院有限公司超声科作为市重点学科，拥有一支专业的医疗队伍及师资队伍，具有丰富的临床经验及教学经验；

2.双鸭山矿业集团双矿医院有限公司作为全市的医疗中心，拥有丰富的医疗资源，每年完成各系统各部位超声诊断及治疗约25余万人次；

3.双鸭山矿业集团双矿医院有限公司作为多所医学院校的临床教学基地、全市各级医院的进修培训基地，我科每年接受并培养大量医学实习生、进修生，拥有丰富的教学经验；

4.双鸭山矿业集团双矿医院有限公司超声科拥有：1）各类高档彩超仪器16台（超声设备：Philips iu22彩超诊断仪、GE E9彩超诊断仪、日立图腾彩超诊断仪等）2）授课教师：双鸭山矿业集团双矿医院有限公司从事超声医学专业的高年资医师，有丰富的授课经验；3）丰富的患者资源：各种类型的危急重症患者超声现场观摩学习，丰富的超声病例数据库图像阅读。

5.双鸭山矿业集团双矿医院有限公司超声科拥有正高职称2人、副高职称3人，并且有2名经验丰富的高级职称医生是双鸭山市超声质量控制中心专家库成员。

五、接受单位应具备的条件

1.具有先进超声检查设备高频彩色多普勒超声诊断仪。

2.具备收治危重症患者的条件。

3.参培人员均为副高级职称以上医生需已从事超声造影诊断工作至少1年以上。

（1）超声医学从业人员开展甲状腺、乳腺超声造影检查规范化培训，培养一批专业的、标准规范化的超声医学队伍，提高超声造影在甲状腺、乳腺疾病的诊断水平，对甲状腺及乳腺良恶性结节进行规范化的诊断及鉴别诊断，并规范化的随访及观察，减少不必要的穿刺活检及手术治疗且又能早期明确诊断乳腺及甲状腺恶性病灶，合理利用医疗资源，为广大人民群众服务。

（2）技术内容：1.甲状腺、乳腺超声的声学基础；2.甲状腺、乳腺的正常解剖及病变的病理学基础；3.甲状腺、乳腺常见疾病的流行病学及临床表现；4.甲状腺、乳腺的超声规范化检查；5.甲状腺、乳腺疾病超声诊断、诊断术语和诊断报告即影像报告与数据系统的规范化培训。

六、推广单位地址及联系人

单位名称：双鸭山矿业集团双矿医院有限公司超声科

通讯地址：双鸭山矿业集团双矿医院有限公司科教科

邮    编：155100

联 系 人： 张宇新

联系电话:13946607268